## 总报价
附件2
贵州省博物馆4D影院整体改造总报价表 （包含4D座椅系统改造和光子纳米4.0银幕改造）
序号 | 项目 | 相关要求 | 报价
1 | 4D座椅系统改造 | 分别包含设备和配件类目：1.4D座椅及配套系统；2.特效系统；3.辅助系统；4.线材；5.设备拆除；6.改起坡；7.墙面亮化；8.地毯、地胶；9.机房改造
2 | 银幕改造 | 光子纳米4.0银幕
3 | 合计
备注： 1.设备质保2年。 2.设备，含运输、上楼和一次安装。 3.项目造价含13％增值税专用发票。

## 4D座椅系统改造
4D座椅系统改造报价表 （包含原设备拆除及搬运、起坡改造及亮化工程、座椅及辅助设备更换）
序号 | 名称 | 品牌型号 | 设备参数及工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一、原设备拆除及搬运入库
1 | 座椅拆除 | 旧设备 | 68席旧4D座椅 | 批 | 1
2 | 特效飓风机、频闪灯、空压机、储气罐、储水罐、水气管路拆除 | 旧设备 | 旧特效设备 | 批 | 1
3 | 小计 | [5 empty] | 0
二、起坡改造及亮化工程
1 | 影厅改造 | 影厅 | 起坡和通道踏步改造 | 项 | 1
2 | 地胶 | 国产 | 地胶铺设（起坡加宽部分铺设） | 项 | 1
3 | 地毯 | 国产 | 台阶踏步地毯，荧幕前地毯，地毯压条安装 | 项 | 1
4 | 压条及台阶灯 | 国产 | 压条及台阶灯安装 | 项 | 1
5 | 起坡开孔埋管 | 国产 | 起坡开孔埋管，用于穿座椅管线，开关安装 | 项 | 1
6 | 机房改造 | 机房改造 | 地面找平，水管改造，地毯安装 | 项 | 1
7 | 影厅墙面亮化 | 影厅墙面亮化 | 墙面灯带亮化改造 | 项 | 1
8 | 吊架 | 吊架 | 影厅吊顶开检修口，特效设备吊架焊接及安装 | 项 | 1
9 | 影厅天花电源及灯具更换 | 影厅 | 顶面设备电源，顶面照明电源和灯具更换 | 项 | 1
12 | 小计 | [5 empty] | 0
三、座椅及辅助设备
1 | 短联排式无极震动电动座椅 | D-118 | 3自由度无极震动动感特效座椅 防火等级：B1；座椅自重：4位1体：≤260Kg/套、5位1体：≤310Kg/套；座椅尺寸：4位1体：2364×810×1050mm；自由度：3自由度，左右摆动：±6°，前后俯仰角：±12°； 缸体行程，上下运动：70mm；最大运动速度：80mm/s；电压：AC220-240V，50-60Hz；功率：额定1.2KW/套待机0.2KW/套；震动类型：0.5~200Hz/s无极震动（叠加复合振动）； 通讯方式：无线通讯，无线通讯更加稳定，避免线路故障； 4D座椅具有运动强度后台调节功能，可根据实际需求来调节座椅的运动强度，0％（静止）-100％（强度最高） | 座 | 68
2 | 座椅控制系统及4D同步控制系统 | DL-TCS | 设备参数及工作内容： LTC及音频解析同步（支持24-30帧标准LTC时间码解析；支持立体声音频解析及时间匹配）；动作码自动下载匹配（自动从动作码服务器下载匹配动作码包）；动作编码同步播放（精确到1ms的播放同步[音频匹配],精确到1/24-1/30秒[LTC同步]，动作包100帧/秒）；4D座椅运动控制（全自动匹配及解析座椅运动控制信号，控制伺服器实现16k的运动控制刷新）；4D座椅震动控制（0.5-200Hz的震动频率，65535级强度变化）；4D控制器及座椅伺服器故障诊断（播放器及4D系统故障的诊断输出，故障码及故障描述可直接通过人机界面显示）； 4D系统远程诊断；人机交互软件等； | 套 | 1
3 | 空压机 | SLPJ-37L | 空压机：无油涡旋式 马达输出功率KW (HP):3.7；电源:3P 380V 50Hz；运转控制方式:压力开关；控制压力Mpa:0.65~0.8；空气吐出量L/min:405；噪音值 (正面1.5m) dB(A):50±％ | 台 | 1
4 | 干燥机 | CRX5HJ | 进气温度范围:10-80(°C) 处理空气量 :(m3/min)；环境温度范围:2-43(°C)； 输入电源V:220+10% 50HZ；使用压力范围 (Mpa)0.2-0.98 | 台 | 1
5 | 净气过滤器 | 定制 | LSF150-AL MSF150-AL 压力范围：0.05-0.98Mpa；过滤度：1μｍ | 套 | 1
6 | 储气罐 | 定制 | 工作压力：0.8Mpa， 全容积：0.36m³， 重量145kg,直径650mm， 高度约1.8m | 套 | 1
7 | 管路 | 国产 | 气管 DN32 DN25 | 批 | 1
8 | 控制主机 | DELL 3020 | 13代i5 16G 512GSSD 23.8英寸显示器 | 套 | 1
9 | 线材 | 国产 | 强弱电线（4D座椅 用） | 批 | 1
10 | 强弱电桥架线管及辅材 | 成品采购 | 强弱电桥架线管及辅材（4D座椅 用） | 批 | 1
11 | 配电箱 | 定制 | 控制间设备相关的配电箱 | 项 | 1
12 | 路由器 | 普联 AC1900 | 端口速率：千兆端口 无限速率：1900Mbps | 台 | 1
13 | 环境特效控制系统 | dl-ECS | 采用dl-ECS电动影厅环境特效分控软硬件一体机； 环境特效设备实时的DMX512通讯信号的发送； 通讯方式：无线通讯，无线通讯更加稳定，避免线路故障 | 套 | 1
14 | 频闪灯 | 国产 定制 | LED频闪灯 电压：110-220V，50-60Hz 功率：1000W 控制方式：DMX512 产地：中国大陆 | 盏 | 2
15 | 飓风机 | 华坚 YWF4D-400 | 额定电压AC380V, 50/60Hz 最大功率MAX 190W 风扇转速1400 RPM 尺寸470 x 460 x 310 mm 重量10Kg 运作温度范围0~40ºC | 台 | 6
16 | 泡泡机 | B-200 | 额定电压AC220-240V, 50/60Hz 额定功率：100W 耗油量：50毫升/分钟 尺寸421 x 250 x 213 mm 重量11Kg 运作温度范围0~40ºC | 台 | 2
17 | 线材 | 国产 | 强弱电线（特效及亮化用） | 批 | 1
18 | 强弱电桥架线管及辅材 | 成品采购 | 强弱电桥架线管及辅材（特效及亮化用） | 批 | 1
19 | 小计 | [5 empty] | 0
四、以上（一+二+三）总计（不含税价格） | [6 empty] | 0
五、税费
六、运输、保险、装卸、搬运、速递，安装，垃圾清理，上楼等费用
七、合计（四+五+六） | [6 empty] | 0

## 4.0光子银幕
光子纳米4.0银幕改造报价表
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 厅宽 |  |  | 报价
厅高
下视点
[5 empty] | 有效画面尺寸 |  | 8*4.2
[5 empty] | 银幕下单尺寸 |  | 8.5*4.7
[5 empty] | 原产地 | 单位\厅号 | 4D | 数量 | 单价 | 总价
一 | 银幕
1 | 光子纳米4.0银幕 | 光子 | 4.0增益 | 孔径：1.1；β=3 ；2α≥50° | 中国 | 平米 | 39.95 | 39.95
2 | 银幕总价 | [8 empty] | 0
二 | 银幕架
1 | 银幕架 | 光子 | 定制 | 专用银幕架 | 中国 | 平米 | 49.9375 | 49.9375
2 | 银幕架总价 | [8 empty] | 0
三 | 单厅设备合计
1 | 设备费用合计（一+二） | [8 empty] | 0
四 | 其它
1 | 运输费
2 | 银幕包装费
3 | 银幕包边，安装调试费
4 | 其它总价 （银幕拆除，垃圾清理等费用） | [8 empty] | 0
五 | 银幕系统造价汇总（三+四） | [8 empty] | 0
注： 1.本方案报价含税费、安装费、包装费及货物运输费。 2.保质期5年。